| 序号 | 设备名称 | 满足功能 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机断层扫描设备（CT） | 主要用于全身各器官的平扫.增强及特殊成像检查，满足临床精准诊疗，提升服务能力。 | 探测器排数≥64 大容量球管≥7MHU 具备天眼功能 具备胸痛三联及心脏冠脉成像功能 同品牌后处理工作站 配置高压注射器 |
| 2 | 血管造影X射线机（DSA） | 主要满足心.脑.周围血管的造影及全身多器官的介入治疗，提升五大中心的救治能力。 | 悬吊式多轴机架 球管容量≥5MHU 球管散热率≥6000W 大平板视野≥30*38cm 具备大角度旋转采集功能 类CT功能 具备低剂量平台 具备原厂三维后处理工作站 配置DSA高压注射器 |

安乡县人民医院设备采购需求